## Sheet1
龙门县龙田镇田美丰源电站建（构）筑物及附属设施残值评估明细表
产权持有人：龙门县龙田镇人民政府
序号 | 项目名称 | 建成年份 | 结构/层数 | 基本情况 | 单位 | 数量 | 评估值（元） | 备注
1 | 发电厂房 | 2004-04-01 | 钢混/2 | 厂房及生活配套用房 | ㎡ | 243.04 | 10210 | 丰源电站厂房等设施已拆除，转让其拆除后的废弃料。
2 | 钢架铁皮棚 | 2004-04-01 | 铁皮棚/1 | 厂房门前钢架铁皮棚 | ㎡ | 20 | 250
3 | 挡水坝 | 2004-04-01 | 浆砌石 |  | m³ | 15276.67 | 0
4 | 钢筋砼面板 | 2004-04-01 | 砼 |  | m³ | 1298.99 | 27280
5 | 压力钢管 | 2004-04-01 | 钢 | DN1000 | m | 19 | 8500
6 | 闸阀 | 2004-04-01 | 钢 | DN1000 | 个 | 2 | 60
7 | 大门前浆砌石平台 | 2004-04-01 | 浆砌石 |  | m³ | 29.03 | 0
8 | 厂房侧面砼地坪 | 2004-04-01 | 砼 |  | m³ | 3 | 0
9 | 砼步级 | 2004-04-01 | 砼 |  | ㎡ | 3.3 | 0
10 | 步级砼基础 | 2004-04-01 | 砼 |  | ㎡ | 3.3 | 0
11 | 门前浆砌石挡墙 | 2004-04-01 | 浆砌石 |  | ㎡ | 36 | 0
12 | 砼陂头 | 2004-04-01 | 砼 |  | m³ | 14.4 | 0
13 | 引水渠道一 | 2004-04-01 |  |  | m | 200 | 0
14 | 引水渠道二 | 2004-04-01 | 砼 | 混凝土渠道 | m | 90 | 0
15 | 引水渠道二 | 2004-04-01 | PVC | PVC管 | m | 10 | 0
16 | 引水隧洞 | 2004-04-01 |  |  | m | 50 | 0
17 | 排沙管 | 2004-04-01 | 钢 | DN500钢管 | m | 19 | 3500
18 | 螺杆机及闸门 | 2004-04-01 |  |  | 套 | 1 | 120
19 | 进水口拦污栅 | 2004-04-01 |  |  | 套 | 1 | 0
20 | 压力钢管 | 2004-04-01 | 钢 | DN1500钢管 | m | 120 | 33560
21 | 砼镇墩 | 2004-04-01 | 砼 |  | m³ | 23 | 0
22 | 压力钢管砼管座 | 2004-04-01 | 砼 |  | m | 120 | 0
23 | 升压站砼底板 | 2004-04-01 | 砼 |  | m³ | 19.25 | 0
24 | 升压站砖墙 | 2004-04-01 | 砖砌 |  | m³ | 2.85 | 0
25 | 输电线路 | 2004-04-01 | 铝 | 变压器至南方电网的10.5kv输电线路，三线 | m | 1500 | 10660
26 | 混凝土电线杆 | 2004-04-01 | 砼 |  | 根 | 12 | 0
27 | 电站输电至南方电网计量点 | 2004-04-01 |  |  | 座 | 1 | 0
28 | 入库道路 | 2004-04-01 |  | 泥土路 | m | 1200 | 0
29 | 水轮机 | 2004-04-01 |  | 赣州水机厂房，ZD560-LH-60 | 台 | 1 | 3960
30 | 水轮机 | 2004-04-01 |  | 赣州水机厂房，ZD560-LH-60 | 台 | 1 | 3960
31 | 发电机 | 2004-04-01 |  | 赣州水机厂房，SFW250-6/740 | 台 | 1 | 9240
32 | 发电机 | 2004-04-01 |  | 赣州水机厂房，SFW250-6/740 | 台 | 1 | 9240
33 | 机房屏 | 2004-04-01 |  |  | 套 | 2 | 180
34 | 变压器 | 2004-04-01 |  | 五华变压器厂，250KVA，S9-250/11 | 台 | 1 | 6140
35 | 变压器 | 2004-04-01 |  | 五华变压器厂，250KVA，S9-250/11 | 台 | 1 | 6140
合计 | [6 empty] | 133000